**EURODRAIN: popis výrobku pro projektanty**

Tento text je k dispozici ke stažení na [www.hegler.cz](http://www.hegler.cz) ve formátu:

* WORD (\*.doc)

*Příklad pro jmenovitou světlost DN 100 v provedení s celoobvodovou perforací:*

**Drenážní potrubí EURODRAINz PVC-U**

* flexibilní drenážní potrubí s celoobvodovou perforací vyrobené z PVC-U
* odpovídá požadavkům normy DIN 1187
* dimenze DN 100 OD (vnější průměr)